ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской

области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

ПРЕДПИСАНИЕ №02/463-п

«   31   »        октября  _   20 13_   г.	г.	Тверь

(Meсто выдачи)

Осипенко Наталия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и специалист-эксперт отдела санитарного надзора

_	 	Управления   Роспотребнадзора по Тверской области

должность должностного лица, выдавшего предписание)

_______________________________________________________________________________________________

по результатам  проверки  деятельности	Муниципального  дошкольного образовательного учреждения   детского   сада   №97   общеразвивающего   вида   с   приоритетным   осуществлением художественно-эстетического направления развития детей (МДОУ детский сад № 97), по адресу: г.

Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 32, А	___

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)

и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРП 1026900567319 выдан Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по

Тверской области 12.12.2011	    __

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

(фамилии, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина) по выполнению   требований  законодательства  в  сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия   населения,   защиты   прав   потребителей   и   потребительского   рынка,   правил   продажи отдельных    видов    товаров,    и    в    связи    с    обнаружением    нарушений    обязательных    требований законодательства Российской Федерации, а именно:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и opганизации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1.	П. 5.1, 5.4. Отделка помещений не обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции,
требуется проведение косметического ремонта,

2.	П. 8.1.   В   помещении   прачечной   в   неисправном   состоянии   находится   механическая вентиляция,

3.	П. 14.4. Складское помещение пищеблока не оборудовано психрометром (прибором для измерения температуры и влажности воздуха).

4.	П. 15.5.    Технологические    карты   установленного    образца   на  приготовление    блюд отсутствуют.

- П.6.21. Хранение уборочного инвентаря в группах (ведра, швабры, тряпки) не упорядочено,
хранение осуществляется в туалетной на полу, шкафы не выделены,

- П. 13.6., 13.14. В буфетных   групп   на кранах моечных ванн отсутствуют гибкие шланги с
душевой насадкой,

7. П. 19.6. Персонал   детского   учреждения   (воспитатели   и   помощники   воспитателя)   не обеспечены спецодеждой (халатами светлых тонов).

8.	П.9.3. Вода водопроводная холодная на пищеблоке после фильтра по санитарно-химическим
показателям вода не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию фтора (2,2 ±0,2
мг/л при норме 1,5 мг/л) (протокол лабораторных исследований № 4048 от 28.10.2013г.  АИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области»),

2.С целью устранения выявленных нарушений требую в срок до   « 14 » февраля 2014 г.:

1. Провести ремонт в помещениях детского сада (1 младшая группа № 1 - в туалетной на потолке следы протеков, в спальной комнате местами обсыпается побелка, подготовительная группа № 1-обои под покраску местами отстают от стены, старшая группа № 1 - в игровой, а в старшей группе № 2 в туалетной на потолке следы протечки кровли. 1 младшая группа № 2- в буфетной имеются следы протеков, моющиеся обои местами отстают от стены. 2-я младшая группа № 1 - на потолке и на стене следы протечки кровли, местами обсыпается побелка, подготовительная группа № 2 в буфетной на потолке имеются следы протечки кровли, в умывальной местами со стены обвалилась облицовочная плитка),

2. Провести ремонт механической вентиляции в помещении прачечной.

- Складское помещение пищеблока оборудовать психрометром  (прибором для измерения
температуры и влажности воздуха).

- Оформить  технологические  карты  установленного  образца  на приготовление блюд.

- Для  хранения уборочного инвентаря в туалетной установить шкаф.

- Для ополаскивания столовой посуды буфетные каждой групповой ячейки обеспечить гибкие
шланги с душевой насадкой,

- Воспитателей и помощников воспитателей обеспечить спецодеждой (халатами светлых тонов).

- Привести  качество холодной  водопроводной  воды  на  пищеблоке  после  фильтра   в соответствии   с   гигиеническими   нормативами   по   санитарно-химическим   показателям   по содержанию  фтора,  повторный   протокол  воды после  фильтра представить  на контроль  в Управление._________________________________________________	_.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений
_обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

I

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:    МДОУ детский сад № 97

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в   Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской

области    по адресу ул. Дарвина, д. 17. г. Тверь- 170034,	тел./факс   8(4822) 34-22-11

-заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным

доступным способом в срок до «14» февраля 2014 г.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17. г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуальною кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательств влечет административную ответственность в виде наложении штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную   административную   ответственность   в   соответствии   со   ст.    19.7   Кодекса   Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо, внесшее предписание

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена < (направлена) по адресу: