МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ Заместителю руководителя

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Управления Роспотребнадзова

**ДЕТСКИЙ САД №97**  по Тверской области

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА А.Ф.Выскубову

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ г.Тверь,ул.Дарвина,д.17

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО от заведующей

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МДОУ детский сад №97

Адрес:170040, г.Тверь, пр.50лет Октября,32а Шандаровой Н.М.

тел., факс (4822); 35-08-65, 44-64-87

e-mall: mdou97tver@yandex.ru

№ 40 от «11» ноября 2013г.

на № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

По результатам проверки, проводимой в период с 08.10. по 01.11.2013г. Управлением Роспотребнадзора по Тверской области выявлен ряд нарушений СанПиН 2.4.1.3039-13

« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений необходимо:

1. Провести ремонт в помещениях детского сада

1 младшая группа №1: в туалетной. на потолке, следы протёков; в спальне местами обсыпается побелка.

Подготовительная группа №1: обои под покраску местами отстают от стены;

Старшая группа №1: в игровой- следы протёков кровли;

Старшая группа №2: в туалетной- следы протёков кровли;

1 младшая группа №2: - в буфетной имеются следы протёков, моющие обои местами отстают от стены;

2 младшая группа №1: на потолке и на стене следы протёков кровли местами обсыпается побелка.

Подготовительная группа №2 в буфетной на потолке следы протёков кровли, в туалете обвалилась облицовочная плитка.

1. Провести ремонт механической вентиляции.
2. Складское помещение пищеблока оборудовать психрометром.
3. Оформить технологические карты установленного образца на приготовление блюд.
4. Установить шкафы для хранения уборочного инвентаря.
5. Для ополаскивания посуды в буфетных групп установить гибкие шланги с душевыми насадками.
6. Воспитателей и помощников воспитателей обеспечить спецодеждой ( халатами светлых тонов)
7. Провести проверку качества холодной воды на пищеблоке после фильтра с гигиеническими нормативами по санитарно-химическим показателям по содержанию фтора.

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ООО «Водная стратегия»**

**АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТВЕРИ**

**МДОУ детский сад №97**

170040, г.Тверь,пр.50лет Октября,32а

тел. 35-08-65, 44-64-87

«\_\_05\_\_» \_ноября\_ 2013г. № \_\_39\_\_

МДОУ детский сад №97 информирует Вас, что в результате плановой проверки Роспотребнадзора по Тверской области производился забор питьевой холодной воды на санитарно-химические показатели ( запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, жесткость общая, окисляемость перманганатная, железо, марганец, фториды, общая минерализация (сухой остаток), фенольный индекс, барий, бериллий, бор, медь, мышьяк, нитраты, стронций, сульфаты, хлориды, цинк) - 1 пробы после фильтра. В результате исследования пробы по санитарно- химическим показателям вода не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию фтора (2,2 + 0,2 мг/л при норме 1,5 мг/л).

Просим Вас привести качество холодной водопроводной воды на пищеблоке после фильтра в соответствие с гигиеническими нормативами по санитарно-химическим показателям по содержанию фтора и произвести повторный протокол лабораторных исследований воды после фильтра.

Заведующая Н.М.Шандарова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ Заместителю руководителя

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Управления Роспотребнадзова

**ДЕТСКИЙ САД №97**  по Тверской области

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА А.Ф.Выскубову

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ г.Тверь,ул.Дарвина,д.17

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО от заведующей

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МДОУ детский сад №97

Адрес:170040, г.Тверь, пр.50лет Октября,32а Шандаровой Н.М.

тел., факс (4822); 35-08-65, 44-64-87

e-mall: mdou97tver@yandex.ru

№ 40 от «11» ноября 2013г.

на № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**от 15.11.2013г. №686**

МДОУ детский сад №97 устранил нарушения, выявленные в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по Тверской области в период с 08.10. по 01.11.2013г.

Проведены следующие мероприятия :

1. Проведены косметические ремонты в помещениях детского сада:

1 младшая группа №1: в туалетной. на потолке удалены следы протёков; в спальне, в месте обсыпания побелки, заделан межпанельный шов.

Подготовительная группа №1: обои под покраску в подклеены;

Старшая группа №1: в игровой- устранен след протёка кровли;

Старшая группа №2: в туалетной- устранён след протёка кровли;

1 младшая группа №2: - в буфетной устранены следы протёков, моющие обои на стенах подклеены;

2 младшая группа №1: на потолке и на стене устранены следы обсыпания побелки.

Подготовительная группа №2 в буфетной на потолке устранены следы протёков кровли, в туалете облицовочная плитка приклеена. (*приложение №1)*

1. Представитель ООО «Вентиляционные системы» установил, что механическая вентиляция находится в неисправном состоянии и ремонту не подлежит. Заключён договор с данной организацией на установку нового вентилятора. *( приложение №2)*
2. В складском помещении пищеблока установлен гигрометр психометрический ВИТ -2 (*приложение №3)*
3. Технологические карты приведены в соответствие с требованиями СанПиН.

*( приложение №4)*

1. Для ополаскивания посуды в буфетные групп приобретены и установлены гибкие съёмные шланги с душевыми насадками.*( приложение №5)*
2. Воспитатели и помощники воспитателей обеспечены спецодеждой ( халатами светлых тонов)  *(приложение №6)*
3. Для хранения уборочного инвентаря ( вёдра. швабры, тряпки) во все группы приобретены и установлены шкафы*. ( приложение №7)*
4. Обратились в организацию ООО «Водная стратегия» с просьбой привести качество холодной воды на пищеблоке после фильтра в соответствие с гигиеническими нормативами по санитарно-химическим показателям по содержанию фтора и произвести повторный протокол лабораторных исследований воды после фильтра.

Работы по модернизация фильтра ООО «Водная стратегия» обещала сделать до 15.11.2013г., после чего будут отобрана проба на эффективность очистки от фтора.

Заведующая МДОУ детский сад №97 Н.М.Шандарова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Управление Роспотребнадзора

**ДЕТСКИЙ САД №97**  по Тверской области

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА г.Тверь,ул.Дарвина,д.17

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Адрес:170040, г.Тверь, пр.50лет Октября,32а

тел., факс (4822); 35-08-65, 44-64-87

e-mall: mdou97tver@yandex.ru

№ 49 от «13» февраля 2014г.

на № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ №02/463- п от 31.11.2013г.**

МДОУ детский сад №97 устранил нарушения, выявленные в ходе проверки Управления

Роспотребнадзора по Тверской области в период с 08.10. по 01.11.2013г.

Проведены следующие мероприятия:

1. Проведены косметические ремонты в помещениях детского сада:

1 младшая группа №1: в туалетной. на потолке удалены следы протёков; в спальне, в

месте обсыпания побелки, заделан межпанельный шов.

Подготовительная группа №1: обои под покраску в подклеены;

Старшая группа №1: в игровой- устранен след протёка кровли;

Старшая группа №2: в туалетной- устранён след протёка кровли;

1 младшая группа №2: - в буфетной устранены следы протёков, моющие обои на стенах

подклеены;

2 младшая группа №1: на потолке и на стене устранены следы обсыпания побелки.

Подготовительная группа №2 в буфетной на потолке устранены следы протёков кровли, в

туалете облицовочная плитка приклеена. (*приложение №1)*

1. Представитель ООО «Вентиляционные системы» установил, что механическая вентиляция находится в неисправном состоянии и ремонту не подлежит. Приобретён новый вентилятор . Заключён договор с данной организацией на его установку .

*( приложение №2)*

1. В складском помещении пищеблока установлен гигрометр психометрический ВИТ -2 (*приложение №3)*
2. Технологические карты приведены в соответствие с требованиями СанПиН.

*( приложение №4)*

1. Для ополаскивания посуды в буфетные групп приобретены и установлены гибкие съёмные шланги с душевыми насадками.*( приложение №5)*
2. Воспитатели и помощники воспитателей обеспечены спецодеждой ( халатами светлых тонов)  *(приложение №6)*
3. Для хранения уборочного инвентаря ( вёдра. швабры, тряпки) во все группы приобретены и установлены шкафы*. ( приложение №7)*
4. Обратились в организацию ООО «Водная стратегия» с просьбой привести качество холодной воды на пищеблоке после фильтра в соответствие с гигиеническими нормативами по санитарно-химическим показателям по содержанию фтора и произвести повторный протокол лабораторных исследований воды после фильтра.

Работы по модернизация фильтра ООО «Водная стратегия» обещала сделать до 15.11.2013г., после чего будут отобрана проба на эффективность очистки от фтора.

Однако дополнительные фильтры были поставлены в начале января, а пробы воды

на анализ отобраны 04.02.2014 года. Результаты лабораторных исследований обязуемся

предоставить незамедлительно по их поступлению в детский сад. *(приложение№8)*

Заведующая МДОУ детский сад №97 Н.М.Шандарова